ПРОЕКТ

Приложение №2

к Договору управления

№ от __. __. 2016г.

Перечень обязательных услуг, оказываемых управляющей организацией.

- Содержание	помещений общего пользования

  - Уборка лестничных площадок и маршей,	нижних трех этажей: 3 раза в	неделю

  - Уборка лестничных площадок и маршей	выше третьего этажа:

- в домах без лифтов и мусоропроводов: 2 раза в неделю

- в домах без лифтов и с мусоропроводами: 2 раза в неделю

- в домах с лифтами и мусоропроводами: 2 раза в неделю

1.3. Уборка кабин лифтов: 3 раза в неделю

2. Уборка придомовой территории (согласно Приложения №3).

2.1. Подметание придомовой территории, очистка урн в летний период: 1 раз в двое суток

2.2. Уборка контейнерных площадок: 1 раз в сутки

2.4. Уборка от снега проходов к подъезду: после каждого снегопада, не позднее 2-х часов

2.5. Удаление наледи  (обработка противогололедными средствами, очистка скребками): по мере возникновения

2.6. Удаление висячей наледи над входом в подъезды: по мере возникновения

2.6. Вывоз ТБО: ежедневно

3. Подготовка	многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.

3.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок: по мере необходимости

3.3. Ремонт окон  и дверей в помещениях общего пользования: по мере необходимости, но не чаще 1 раза в год

3.4. Ремонт, регулировка, промывка, испытание консервация системы центрального

отопления, систем ХВС, ГВС, водоотведения, прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и: 1 раз в год

4.Проведение	технических осмотров и мелкий ремонт

4.1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств:1 раз в год

4.2. Аварийное обслуживание:постоянно

4.3.Дератизация: 1 раз месяц по договору с центром дезинфекции

4.4.Дезинсекция: по заявкам

| Руководитель Управляющей организации: _______________/ Касаев С.А. | Председатель Совета многоквартирного дома №____: _______/_____________. |  |
| --- | --- | --- |

МП                                                                    МП